МОУ СОШ № 51

Температурный режим октябрь 2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование помещений | Норма  Сан-ПИН | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Классы 1 этаж | 18-24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классы 2 этаж | 18-24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классы 3 этаж | 18-24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коридор 1 этаж | 18-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коридор 2 этаж | 18-24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коридор 3 этаж | 18-24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малый спортивный зал | 17-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большой спортивный зал | 17-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актовый зал | 18-24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастерские  1 этаж | 18-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Столовая | 18-24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие помещения | 18-24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |