МОУ СОШ № 51

Температурный режим на октябрь 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование помещений | Норма  Сан-ПИН | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Классы 1 этаж | 18-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Классы 2 этаж | 18-24 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Классы 3 этаж | 18-24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Коридор 1 этаж | 18-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Коридор 2 этаж | 18-24 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Коридор 3 этаж | 18-24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Малый спортивный зал | 17-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Большой спортивный зал | 17-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Актовый зал | 18-24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Мастерские  1 этаж | 18-20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Столовая | 18-24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Другие помещения | 18-24 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |